禹州市消防安全委员会办公室文件

禹消安办〔2024〕52号

关于切实加强高温天气消防安全工作的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，禹州高新技术产业开发区、市消防安全委员会成员单位:

6月9日，郑东新区一居民小区发生火灾，事故造成4人死亡；6月11日，鹤壁市淇滨区黎阳路的永兴汽车城发生火灾。近期高温天气持续，群众用电量增加，各乡镇（街道）、各部门要深刻吸取火灾事故教训，认真分析研判夏季火灾形势特点，进一步强化针对性措施，确保火灾形势稳定。

一、开展针对性排查整治。各乡镇（街道）、各部门要坚持问题导向，针对夏季火灾特点，紧盯商场市场、宾馆饭店、公共娱乐、医院、养老院、学校、旅游景区等人员密集场所，督促单位组织专业电工检测维护电气线路，加强儿童游乐、厨房、住宿等重点部位区域的巡查值守，及时消除火灾隐患。住建、市场监管、燃气等部门要突出居民住宅、“九小”场所及地摊夜市餐饮场所，乡镇（街道）要发动“一队一中心”和公安派出所、物业管理等力量，重点纠治：占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；电动自行车违规在高层民用建筑和其他居住建筑内的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放或充电；竖向管井、敞开式外连廊堆放可燃物；人员密集场所门窗设置铁栅栏、铁丝网、户外广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物，确保消防车通道畅通，严防火灾事故发生。应急管理部门要加强易燃易爆危险品企业检查提示，围绕“七查”依法督促整改火灾隐患，指导企业加强巡查检查以及作业现场安全管理，落实储罐、仓库、露天存放场所降温措施，加强专兼职消防队和工艺处置队值班备勤，防止因高温引发爆炸着火等事故。

二、强化消防安全宣传教育。各乡镇（街道）、各部门要结合夏季火灾特点，开展针对性消防安全宣传教育，充分利用微信、广播、楼宇视频等媒介，广泛宣传和普及高温天气安全用火用电用气用油等常识，发布大功率电器和蚊香使用、电动自行车停放充电、燃气安全等方面消防安全风险提示，提升群众消防安全意识。

三、切实做好灭火救援准备。各乡镇（街道）、各部门要认真贯彻市委市政府关于安全生产和消防工作的要求，落实领导干部24小时在岗带班制度，时刻保持通信联络，重要信息按照有关规定及时上报。市消防救援大队、乡镇专职消防救援队要加强对辖区重点场所和不放心区域的熟悉演练，及时调整充实一线执勤力量，强化第一出动，切实从人员、装备、训练上做好各项灭火救援准备工作。对于重大活动，要提前开展演练、前置救援力量，落实现场守护、流动巡逻措施，确保出现重大险情能够就近快速处置。

抄送：许昌市消防安全委员会办公室，市政府办公室

禹州市消防安全委员会办公室 2024年6月12日印发

2024年6月12日